福建省福州神经精神病防治院荧光定量PCR仪货物类采购项目
公开招标招标公告

项目概况
  受福建省福州神经精神病防治院委托，福建东恒招标代理有限公司对[350100]DHZB[GK]2020001-1、福建省福州神经精神病防治院荧光定量PCR仪货物类采购项目组织公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来参加。
  福建省福州神经精神病防治院荧光定量PCR仪货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件，并于2021-01-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：[350100]DHZB[GK]2020001-1
项目名称：福建省福州神经精神病防治院荧光定量PCR仪货物类采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：390000元     

包1：
合同包预算金额：390000元
投标保证金：7800元
采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | A032017-临床检验设备 | PCR仪 | 1（台） | 是 | 1.主机系统：仪器的热循环部分及光学检测部分为整体化设 计制造，不可拆分和移动，加样无需移动光学系统。 2.可用于相对定量，绝对定量，基因表达分析，基因分型分析，蛋白热稳 定性分析，拷贝数变异分，突变筛查，MicroRNA表达谱分析，高分辨率溶解曲线，突变检测，甲基化分析。 3.≥3种模块模块：标准96孔模块、快速96孔模块，384孔模块可选。 4.支持耗材：国际标准96孔 (0.2 ml) 反应板与光学盖膜，0.2 ml八连管，0.2ml单管。 5.★精确数码控温区域：≥6个，可同时精确设置6对不同引物实验。 6.★温控模块最高升温速率：≥6.5℃/秒。 7.★样品升降温速度：3.66℃/秒。 8.支持高分辨熔解曲线分辨率。 9.★光学系统：高亮度白光半导体光源 (工作寿命>5年)。 10.★荧光通道： ≥6色系统，最多检测≥21种不同的荧光光谱。 11.★数据同时采集：所有96个反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在检测时间差。 12.支持持的荧光染料：FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMARA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy5/LIZ,Cy5.5 dye。 13.仪器开放平台：可搭载市面上主流的诊断试剂特别是多重PCR检测试剂。 14.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 15.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数变异 (CNV)检测。 16.做Taqman基因分型时一次运行可检测2个ＳＮＰ位点，实时监控基因分型聚类分析。 17.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 18.动态范围：10 个对数的线性动态范围。 19.★分辨度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异。 20.反应运行时间：<30分钟。 21.开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可与医院检验LIS系统连接。 22.配置云服务平台，可以随时随地连接仪器和分析共享数据。 23.内置触摸屏电脑：触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。外配电脑打印机。 | 390000 |

合同履行期限： 合同签订后 (10 ) 天内交货
             本合同包：不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；   
2.本项目的特定资格要求：
包1
(1)明细：招标文件规定的其他资格证明文件 描述：按照国家《医疗器械监督管理条例》，仪器须提供以下材料（提供完整清晰的复印件）：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。
(2)明细：“财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）”-补充说明 描述：若投标人提供的财务报告复印件的（成立年限按照投标截止时间推算），成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2019年度或2020年度财务报告。
（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)   
三、采购项目需要落实的政府采购政策
 进口产品，适用于（合同包1）。节能产品，适用于（合同包1）。环境标志产品，适用于（合同包1）。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。未提供不视为资格审查不通过。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

四、获取招标文件
时间：2020-12-29 16:45至2021-01-13 23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日），每天上午00:00:00至11:59:59，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外)
地点：招标文件随同本项目招标公告一并 发布；投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地，登录对应的(省本级/市级/区县)）福建省政府采 购网上公开信息系统操作)，否则投标将被拒绝。
方式：在线获 取
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021-01-19 09:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止，不得少于20日）
地点：福州市鼓楼区西洪路528号16号楼2楼

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
/

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：福建省福州神经精神病防治院  
地    址：福州南二环路451号
联系方式：0591-83516297

2.采购代理机构信息（如有）
名    称：福建东恒招标代理有限公司
地　　址：福州市鼓楼区西洪路528号16号楼2楼
联系方式：0591-83720800

3.项目联系方式
项目联系人：李煌
电　　 话：0591-83720800
网址： zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名：福建东恒招标代理有限公司

福建东恒招标代理有限公司

2020-12-29