附件1：

动态葡萄糖监测系统中耗材部件“传感器套装”的产品参数要求

1、传感器套装需包含有传感器组件包和传感器敷贴器。

（1）传感器的关键部件应包括：底座、外壳、传感器探头、传感器电路元件和粘贴片等。（需提供传感器结构组成示意图）传感器外观应无污垢、碎屑和毛刺、缺损等加工缺陷；

（2）传感器敷贴器的设计应符合一次性使用，在将传感器成功敷贴后，探针应自动收回于敷贴器内部，不外露，且无法再次放出，以确保使用安全；

2、提供上述传感器套装相匹配的扫描设备及数据处理软件至少三年（费用包含在报价中）。