清单：

| 序号 | 项目 | 项目明细 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑包 | 刀柄3 | ZB084R | ZB084R手术刀柄 | 4# | 1 | 把 |
| 2 |  |  | ZB073R | ZB073R手术刀柄 | 3# | 1 | 把 |
| 3 |  |  | ZB077R | ZB077R手术刀柄 | 7# | 1 | 把 |
| 4 |  | 剪刀3 | ZC318R | ZC318R手术剪 | 180，直圆 | 1 | 把 |
| 5 |  |  | ZC557R | ZC557R组织剪 | 180，弯 | 1 | 把 |
| 6 |  |  | ZC685R | ZC685R组织剪 | 180，弯，综合 | 1 | 把 |
| 7 |  | 镊子6 | ZL402T | ZL402T胸腔镊 | 200×2，直，无损伤 | 1 | 把 |
| 8 |  |  | ZD736R | ZD736R脑膜镊 | 200×2×3钩 | 1 | 把 |
| 9 |  |  | ZD240RN | ZD240RN脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 | 把 |
| 10 |  |  | ZD555R | ZD555R组织镊 | 125，1×2钩 | 2 | 把 |
| 11 |  |  | ZD045R | ZD045R医用镊 | 125，直 | 1 | 把 |
| 12 |  | 取瘤镊2 | ZF206RNh | ZF206RNh肿瘤摘除镊 | 240×3，枪状，有齿 | 1 | 把 |
| 13 |  |  | ZF200RNh | ZF200RNh肿瘤摘除镊 | 240×3，枪状 | 1 | 把 |
| 14 |  | 脑压板4 | ZF449RG | ZF449RG脑压板 | 230×20×10 | 1 | 把 |
| 15 |  |  | ZF422RG | ZF422RG脑压板 | 200×15×18 | 2 | 把 |
| 16 |  |  | ZF421RG | ZF421RG脑压板 | 200×11×13 | 1 | 把 |
| 17 |  | 头皮夹钳3 | ZF003R | ZF003R头皮夹钳 | 160 | 1 | 把 |
| 18 |  | 骨剥3 | ZK353R | ZK353R颅骨骨膜剥离器 | 220×15，微弯头 | 1 | 把 |
| 19 |  |  | ZK352R | ZK352R颅骨骨膜剥离器 | 220×10，微弯头 | 1 | 把 |
| 20 |  |  | ZQ767R | ZQ767R骨膜剥离器 | 180×8，弯，圆刃 | 1 | 把 |
| 21 |  | 头皮拉钩2 | ZF020R | ZF020R头皮拉钩 | 180，钝 | 1 | 件 |
| 22 |  | 脑穿刺针3套 | ZF931R | ZF931R钻颅吸引针 | 123×Ф2.7 | 1 | 把 |
| 23 |  |  | ZF932R | ZF932R钻颅吸引针 | 123×Ф3.2 | 1 | 把 |
| 24 |  |  | ZF933R | ZF933R钻颅吸引针 | 123×Ф3.6 | 1 | 把 |
| 25 |  | 皮肤撑开器2 | ZV079RN | ZV079RN乳突牵开器 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 | 件 |
| 26 |  |  | ZV268RN | ZV268RN后颅凹牵开器 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 1 | 件 |
| 27 |  | 小拉钩2 | ZT040R | ZT040R甲状腺拉钩 | 126，一副 | 1 | 把 |
| 28 |  | 刮匙1 | ZK703R | ZK703R脑刮匙 | 210×5 | 1 | 把 |
| 29 |  | 咬骨钳3 | ZK532R | ZK532R咬骨钳 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节 | 1 | 把 |
| 30 |  |  | ZK606R | ZK606R咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 1 | 把 |
| 31 |  |  | ZK507R | ZK507R咬骨钳 | 230×8×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |
| 32 |  | 铁吸引器3套 | ZF1589R | ZF1589R脑吸引管 | 240×Ф3，直 | 1 | 支 |
| 33 |  |  | ZF1590R | ZF1590R脑吸引管 | 240×Ф3.5，直 | 1 | 支 |
| 34 |  |  | ZF1591R | ZF1591R脑吸引管 | 240×Ф4，直 | 1 | 支 |
| 35 |  | 神经剥离子2 | ZQ757R | ZQ757R神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩 | 1 | 把 |
| 36 |  |  | ZQ756R | ZQ756R神经剥离器 | 240×5 | 1 | 把 |
| 37 |  | 针持2 | ZM236R | ZM236R持针钳 | 180，直，粗针 | 2 | 把 |
| 38 |  | 中弯4 | ZH443R | ZH443R止血钳 | 160，弯，全齿 | 4 | 把 |
| 39 |  | 小弯4 | ZH145R | ZH145R止血钳 | 140，弯，全齿 | 4 | 把 |
| 40 |  | 直钳4 | ZH442R | ZH442R止血钳 | 160，直，全齿 | 4 | 把 |
| 41 |  | 组织钳2 | ZE016R | ZE016R组织钳 | 160，直 | 2 | 把 |
| 42 |  | 巾钳4 | ZE433R | ZE433R帕巾钳 | 140，尖头 | 4 | 把 |
| 43 |  | 小药杯1 | ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 1 | 个 |
| 44 |  | 消毒钳2 | ZE127R | ZE127R海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 | 把 |
| 45 |  | 碗3 | ZS552R | ZS552R不锈钢洗涤盆 | Ф200×90，加厚型 | 3 | 个 |
| 46 |  | 弯盘2 | ZS549R | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 2 | 个 |
| 47 | 颅脑显微器械 | 蓝柄探针钩3 | ZF257T | ZF257T显微钩 | 230×Ф1×2.5，枪型，球头 | 1 | 把 |
| 48 |  |  | ZF367T | ZF367T剥离器 | 230×7，锐头，枪状，右弯 | 1 | 把 |
| 49 |  |  | ZF1509T | ZF1509T剥离器 | 240×2.5，枪形，叶片状，上弯 | 1 | 把 |
| 50 |  | 花纹柄探钩6 | ZF351RN | ZF351RN显微刀 | 230×3.5，枪状，上弯 | 1 | 件 |
| 51 |  |  | ZF1507RN | ZF1507RN剥离器 | 240×1.5，枪形，叶片状，上弯 | 1 | 把 |
| 52 |  |  | ZF364RN | ZF364RN显微刮匙 | 230×3，枪形，匙形 | 1 | 件 |
| 53 |  |  | ZF378RN | ZF378RN显微刀 | 230×6，枪状，尖角形 | 1 | 把 |
| 54 |  |  | ZF345RN | ZF345RN剥离器 | 230×2，枪状，叶片状，下弯 | 1 | 把 |
| 55 |  |  | ZF352RN | ZF352RN显微刀 | 230×3.5，枪状，下弯 | 1 | 件 |
| 56 |  | 小咬骨钳1 | ZK519R | ZK519R咬骨钳 | 220×3，直头，左侧角40°，双关节 | 1 | 把 |
| 57 |  | 枪镊1 | ZD240RN | ZD240RN脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 1 | 把 |
| 58 |  | 弯显微剪1 | ZF039RNh | ZF039RNh显微剪 | 225，枪状，弯头 | 1 | 把 |
| 59 |  | 小剥离子1 | ZF345RN | ZF345RN剥离器 | 230×2，枪状，叶片状，下弯 | 1 | 把 |
| 60 |  | 枪取瘤钳2 | ZF1818RNh | ZF1818RNh肿瘤摘除钳 | 180×2，直头 | 1 | 把 |
| 61 |  |  | ZF600RNh | ZF600RNh肿瘤摘除钳 | 200×3，直头 | 1 | 把 |
| 62 |  | 吸引器4套 | ZF939RN | ZF939RN脑吸引管 | 270×Φ2.5，可控带套 | 1 | 件 |
| 63 |  |  | ZF940RN | ZF940RN脑吸引管 | 270×Φ3，可控带套 | 1 | 件 |
| 64 |  |  | ZF941RN | ZF941RN脑吸引管 | 270×Φ3.5，可控带套 | 1 | 件 |
| 65 |  |  | ZF942RN | ZF942RN脑吸引管 | 270×Φ4，可控带套 | 1 | 件 |
| 66 | 脊柱包 | 椎板钳3 | ZF488RNsh | ZF488RNsh椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 67 |  |  | ZF489RNsh | ZF489RNsh椎板咬骨钳 | 230×3/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 68 |  |  | ZF481RNsh | ZF481RNsh椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 69 |  | 髓核钳3 | ZF570RNdh | ZF570RNdh髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 |
| 70 |  |  | ZF574RNdh | ZF574RNdh髓核钳 | 220×3×8，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 |
| 71 |  |  | ZF590RNdh | ZF590RNdh髓核钳 | 220×3×8×150°，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 |
| 72 |  | coker2 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 咬骨钳2 | ZK590RNh | ZK590RNh咬骨钳 | 240×3×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |
| 74 |  |  | ZK595RNh | ZK595RNh咬骨钳 | 240×4×38°，弯头，双关节 | 1 | 把 |
| 75 |  | cobb1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 神经根拉钩2 | ZQ977R | ZQ977R神经根拉钩 | 150×130×3×90°，直角钩，胶木柄 | 1 | 把 |
| 77 |  |  | ZQ978R | ZQ978R神经根拉钩 | 150×130×5×90°，直角钩，胶木柄 | 1 | 把 |
| 78 |  | 神经剥离子2 | ZQ1259RN | ZQ1259RN神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 |
| 79 |  |  | ZQ757RN | ZQ757RN神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩 | 1 | 把 |
| 80 |  | 椎板拉钩2 | ZQ962R | ZQ962R椎板拉钩 | 160×23×60 | 1 | 把 |
| 81 |  |  | ZQ963R | ZQ963R椎板拉钩 | 160×32×80 | 1 | 把 |
| 82 |  | 神经探子1 | ZQ2032R | ZQ2032R骨探针 | 230×Ф2，带刻度，椎弓根 | 1 | 把 |
| 83 |  | 小自动拉钩1 | ZV295R | ZV295R椎板牵开器 | 210×40×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 把 |
| 84 |  | 刮匙2 | ZQ1350R | ZQ1350R骨刮匙 | 260×3，直 | 1 | 把 |
| 85 |  |  | ZQ1358R | ZQ1358R骨刮匙 | 260×4，直 | 1 | 把 |
| 86 |  | 小锤1 | ZQ311R | ZQ311R骨锤 | 220/450g | 1 | 把 |
| 87 |  | 铁吸引器3套 | ZF1595R | ZF1595R脑吸引管 | 260×Ф2.5，直 | 1 | 支 |
| 88 |  |  | ZF1596R | ZF1596R脑吸引管 | 260×Ф3，直 | 1 | 支 |
| 89 |  |  | ZF1597R | ZF1597R脑吸引管 | 260×Ф3.5，直 | 1 | 支 |
| 90 |  | 木骨刀2 | ZQ1634R | ZQ1634R骨刀 | 270×12，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 把 |
| 91 |  |  | ZQ1635R | ZQ1635R骨刀 | 270×15，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 把 |
| 92 |  | 骨剥3 | ZQ784RN | ZQ784RN骨膜剥离器 | 300×Φ20，钝口，弯，铝合金柄 | 1 | 把 |
| 93 |  |  | ZQ844RN | ZQ844RN骨膜剥离器 | 220×10，弯，平刃 | 1 | 把 |
| 94 |  |  | ZQ845RN | ZQ845RN骨膜剥离器 | 220×15，弯，平刃 | 1 | 把 |
| 95 |  | 爱迪生镊2 | ZD559R | ZD559R组织镊 | 160，1×2钩 | 2 | 把 |
| 96 |  | 7号刀柄 | ZB077R | ZB077R手术刀柄 | 7# | 1 | 把 |
| 97 |  | 扁剪 | ZC685R | ZC685R组织剪 | 180，弯，综合 | 1 | 把 |
| 98 | 颅脑钻孔包 | 咬骨钳2 | ZK532R | ZK532R咬骨钳 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节 | 1 | 把 |
| 99 |  |  | ZK606R | ZK606R咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 1 | 把 |
| 100 |  | 铁吸引器3套 | ZF1589R | ZF1589R脑吸引管 | 240×Ф3，直 | 1 | 支 |
| 101 |  |  | ZF1590R | ZF1590R脑吸引管 | 240×Ф3.5，直 | 1 | 支 |
| 102 |  |  | ZF1591R | ZF1591R脑吸引管 | 240×Ф4，直 | 1 | 支 |
| 103 |  | 神经剥离子2 | ZQ757R | ZQ757R神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩 | 1 | 把 |
| 104 |  |  | ZQ756R | ZQ756R神经剥离器 | 240×5 | 1 | 把 |
| 105 |  | 扁剥1 | ZQ688R | ZQ688R骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 1 | 把 |
| 106 |  | 骨剥1 | ZK352R | ZK352R颅骨骨膜剥离器 | 220×10，微弯头 | 1 | 把 |
| 107 |  | 手摇钻1 | ZK005R | ZK005R手摇式骨钻 | 夹持Ф0.3-4mm钻头 | 1 | 套 |
| 108 |  | 钻头1 | ZF071R | ZF071R骨科钻头 | 80×3.5，扁状 | 1 | 支 |
| 109 |  | 撑开器2 | ZV079RN | ZV079RN乳突牵开器 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 | 件 |
| 110 |  |  | ZV268RN | ZV268RN后颅凹牵开器 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 1 | 件 |
| 111 |  | 头皮夹钳1 | ZF003R | ZF003R头皮夹钳 | 160 | 1 | 把 |
| 112 |  | 刀柄1 | ZB084R | ZB084R手术刀柄 | 4# | 1 | 把 |
| 113 |  | 剪刀1 | ZC685R | ZC685R组织剪 | 180，弯，综合 | 1 | 把 |
| 114 |  | 镊子2 | ZD555R | ZD555R组织镊 | 125，1×2钩 | 1 | 把 |
| 115 |  |  | ZD045R | ZD045R医用镊 | 125，直 | 1 | 把 |
| 116 |  | 针持2 | ZM236R | ZM236R持针钳 | 180，直，粗针 | 2 | 把 |
| 117 |  | 中弯4 | ZH444R | ZH444R止血钳 | 180，直，全齿 | 4 | 把 |
| 118 |  | 小弯4 | ZH145R | ZH145R止血钳 | 140，弯，全齿 | 4 | 把 |
| 119 |  | 直钳4 | ZH442R | ZH442R止血钳 | 160，直，全齿 | 4 | 把 |
| 120 |  | 组织钳2 | ZE016R | ZE016R组织钳 | 160，直 | 2 | 把 |
| 121 |  | 消毒钳2 | ZE127R | ZE127R海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 | 把 |
| 122 |  | 小药杯1 | ZA117R | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 1 | 个 |
| 123 |  | 碗2 | ZS552R | ZS552R不锈钢洗涤盆 | Ф200×90，加厚型 | 2 | 个 |
| 124 |  | 弯盘2 | ZS549R | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 2 | 个 |
| 125 | 颈椎包 | 枪钳3 | ZF1035RNdh | ZF1035RNdh椎板咬骨钳 | 230×1/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 126 |  |  | ZF480RNsh | ZF480RNsh椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 127 |  |  | ZF488RNsh | ZF488RNsh椎板咬骨钳 | 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 1 | 把 |
| 128 |  | 髓核钳2 | ZF570RNdh | ZF570RNdh髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 1 | 把 |
| 129 |  |  | ZF834RG | ZF834RG髓核钳 | 220×3×10，指圈式 | 1 | 把 |
| 130 |  | 咬骨钳2 | ZK589RNh | ZK589RNh咬骨钳 | 240×2×20°，弯头，双关节 | 1 | 把 |
| 131 |  |  | ZK641RNh | ZK641RNh咬骨钳 | 240×3×20°，弯尖头，双关节 | 1 | 把 |
| 132 |  | 木刮匙3 | ZQ1350R | ZQ1350R骨刮匙 | 260×3，直 | 1 | 把 |
| 133 |  |  | ZQ1358R | ZQ1358R骨刮匙 | 260×4，直 | 1 | 把 |
| 134 |  |  | ZQ1370R | ZQ1370R骨刮匙 | 260×5×10°，前弯 | 1 | 把 |
| 135 |  | 木骨刀1 | ZQ1633R | ZQ1633R骨刀 | 270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 把 |
| 136 |  | 打击器1 | ZQ924RN | ZQ924RN植骨器 | 210×Φ8 | 1 | 把 |
| 137 |  | 小锤1 | ZQ311R | ZQ311R骨锤 | 220/450g | 1 | 把 |
| 138 |  | 扁剥1 | ZQ688R | ZQ688R骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 1 | 把 |
| 139 |  | 神经剥离子2 | ZQ1259RN | ZQ1259RN神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 把 |
| 140 |  |  | ZQ757RN | ZQ757RN神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩 | 1 | 把 |
| 141 |  | 颈椎拉钩2 | ZT532RN | ZT532RN颈椎拉钩 | 180×25×50 | 1 | 把 |
| 142 |  |  | ZT533RN | ZT533RN颈椎拉钩 | 200×25×56 | 1 | 把 |
| 143 |  | 小S钩1 | ZT596RN | ZT596RN颈椎拉钩 | 220×26 | 1 | 把 |
| 144 |  | Z拉钩2 | ZT055R | ZT055R拉钩 | 180,6×12/12×20，弯，双头反向 | 2 | 把 |
| 145 |  | 甲状腺拉钩2 | ZT031R | ZT031R甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 1 | 副 |
| 146 |  | 小拉钩2 | ZT040R | ZT040R甲状腺拉钩 | 126，一副 | 1 | 把 |
| 147 |  | 7号刀柄1 | ZB077R | ZB077R手术刀柄 | 7# | 1 | 把 |
| 148 |  | 扁剪1 | ZC685R | ZC685R组织剪 | 180，弯，综合 | 1 | 把 |
| 149 |  | 爱迪生镊2 | ZD559R | ZD559R组织镊 | 160，1×2钩 | 2 | 把 |
| 150 |  | 自动拉钩9件套 | ZV400R | ZV400R颈椎牵开器 | 280 | 1 | 把 |
| 151 |  | 小自动拉钩1 | ZV079RN | ZV079RN乳突牵开器 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 | 件 |
| 152 |  | 铁吸引器3件 | ZF1595R | ZF1595R脑吸引管 | 260×Ф2.5，直 | 1 | 支 |
| 153 |  |  | ZF1596R | ZF1596R脑吸引管 | 260×Ф3，直 | 1 | 支 |
| 154 |  |  | ZF1597R | ZF1597R脑吸引管 | 260×Ф3.5，直 | 1 | 支 |